## PMs
Date | WODescription | AssetID | ControlLoopID | FunctionalLocation | ISO14224FailureModeCode | WOOrderType | ActualCost | WorkHours
2017-05-22 | A Clave HPN2 valve actuator loose | SCE 02140H HP N2 Feed to ACX1 Vlv | CL02140 | SCE 02140 | ERB | PM03 | 129.18 | 2
2018-07-19 | H11 DNE Install j/bury valves w/ trial p | SCE 02764 ACX1 Bottom Disch Jbury Vlv | CL02764 | SCE 02764 | UNL | PM01 | 7900.92 | 0
2018-11-07 | H14 JDI Flocontrol Jamesbury valves | SCE 02764 ACX1 Bottom Disch Jbury Vlv | CL02764 | SCE 02764 | UNK | PM01 | 1456.9 | 6
2017-04-10 | remove / replace faulty sensor | SCE 02765 ACX1 Top Disch Jbury Vlv | CL02765 | SCE 02765 | UNK | PM03 | 577.11 | 1
2017-04-22 | A clave top j/bury siezed | SCE 02765 ACX1 Top Disch Jbury Vlv | CL02765 | SCE 02765 | FTO | PM03 | 48.66 | 1
2018-03-22 | Top jamesbury sensor U/S | SCE 02765 ACX1 Top Disch Jbury Vlv | CL02765 | SCE 02765 | UNK | PM03 | 133.25 | 1
2018-04-23 | H11 SCE A Clave Steam C/V in Piperack | SCE 02766 ACX1 Temp Ctrl | CL02766 | SCE 02766 | UNK | PM01 | 7255.01 | 35
2017-01-20 | H13 High level over ride I/C | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | FTI | PM03 | 12.84 | 0.5
2017-02-15 | H13 Calibrate A clave radiation sw | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | AIR | PM03 | 1548.52 | 2
2017-05-10 | H13 TAR Replace A Clave high level detec | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | UNK | PM01 | 7350.03 | 7.5
2017-08-10 | E21 HAZ A Clave High Level false reading | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | AIR | PM03 | 187.23 | 2
2018-07-27 | Haz-A Clave High Level Overide on | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | AIR | PM03 | 0 | 1
2018-10-31 | A Clave Hi Level Alarm | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | AIR | PM03 | 6407.85 | 1
2017-07-03 | H11 TAR Setup/calibrate A clave level sw | SCE 02767 ACX1 Level Hi | CL02767 | SCE 02767 | AIR | PM01 | 0 | 0
2017-04-20 | H11 Drill out blocked tapping point | SCE 02773 ACX1 Press 1 | CL02773 | SCE 02773 | PLU | PM03 | 1481.23 | 5.5
2017-12-27 | Hazard PIO-2774 PTP Blocked | SCE 02773 ACX1 Press 1 | CL02773 | SCE 02773 | PLU | PM03 | 108.62 | 0.5
2018-01-11 | H16 TX-1 PIO 2773 PTP blocked | SCE 02773 ACX1 Press 1 | CL02773 | SCE 02773 | PLU | PM03 | 0 | 0
2017-07-07 | H11 *PO*HAZ PIO 2774 ptp Blocked | SCE 02774-1/-2/-3 Vent/Air/H2 Press Ctrl | CL02774 | SCE 02774 | PLU | PM03 | 1977.95 | 5
2017-09-22 | ptp a clave pi02774 descrepancy | SCE 02774-1/-2/-3 Vent/Air/H2 Press Ctrl | CL02774 | SCE 02774 | AIR | PM03 | 447.08 | 2
2017-11-17 | H11 HAZ Hydrogen Supply C/V passing | SCE 02774-1/-2/-3 Vent/Air/H2 Press Ctrl | CL02774 | SCE 02774 | INL | PM03 | 2099.04 | 1.5
2018-11-23 | Manway gasket leaking | SCE 02774-1/-2/-3 Vent/Air/H2 Press Ctrl | CL02774 | SCE 02774 | INL | PM03 | 648.47 | 4
2017-10-17 | M9 SCE TAR Replace unapp positioner I/P | SCE 02776 Leach Air to ACX1 Flow Ctrl | CL02776 | SCE 02776 | UNK | PM01 | 14656.03 | 23
2018-02-27 | M9 JDI air vent jamesbury slow to open | 02777 Leach Air Vent | CL02777 | SCE 02777 | DOP | PM01 | 232.78 | 1
2018-04-07 | A Clave Leach vent j'bury not closing | 02777 Leach Air Vent | CL02777 | SCE 02777 | FTC | PM03 | 528.39 | 2
2018-12-20 | air vent hammer blind service | 02777 Leach Air Vent | CL02777 | SCE 02777 | UNK | PM03 | 203.45 | 2
2017-08-09 | H11 Leach vent Jamesbury not operating | 02777 Leach Air Vent | CL02777 | SCE 02777 | UNK | PM03 | 405.35 | 2
2017-09-22 | h2 vent j/b passing | 02778 H2 Vent Jamesbury Valve | CL02778 | SCE 02778 | INL | PM03 | 1651.87 | 4
2018-03-14 | H11 a clave h2 vent j/bury passing | 02778 H2 Vent Jamesbury Valve | CL02778 | SCE 02778 | INL | PM03 | 1414.22 | 2
2018-04-24 | H11 H2 VENT JB PASSING BADLY | 02778 H2 Vent Jamesbury Valve | CL02778 | SCE 02778 | INL | PM03 | 1422.38 | 2
2018-09-21 | "A" Clave H2 Vent J/Bury Solinoid | 02778 H2 Vent Jamesbury Valve | CL02778 | SCE 02778 | UNK | PM03 | 627.2 | 3
2017-08-03 | H2 vent j/bury b/v passing | 02778 H2 Vent Jamesbury Valve | CL02778 | SCE 02778 | INL | PM03 | 1293.57 | 2
2017-07-19 | HAZ A CLAVE FEED VORTEX GASKET U/S | SCE 02800H ACX1 Feed Flow Ctrl | CL02800 | SCE 02800 | UNK | PM03 | 8391.55 | 4
2017-05-06 | HAZ A Clave feed line leak | SCE 02800H ACX1 Feed Flow Ctrl | CL02800H | SCE 02800H | INL | PM03 | 469.89 | 1.5
2017-04-28 | Feed jamesbury passing | SCE 02826H ACX1 Jbury Feed Vlv | CL02826H | SCE 02826H | INL | PM03 | 145.98 | 3
2017-01-11 | remove replace tell tale | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | UNK | PM03 | 2084.53 | 2
2017-02-28 | H11 replace passing telltale | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | INL | PM03 | 1986.27 | 1
2017-07-15 | telltale needs replaced | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | UNK | PM03 | 2158.53 | 2
2017-09-19 | Tell-tale leaking from stem | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | INL | PM03 | 2489.78 | 3
2017-10-31 | HAZ "AClave Tell-Tale Sensor Faulty | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | AIR | PM03 | 120.09 | 1
2018-05-30 | A clave telltale b/v u/s leaking | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | INL | PM03 | 2134.94 | 1
2017-07-02 | Tell Tale proximity fault | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | AIR | PM03 | 0 | 1
2018-09-28 | A clave telltale proxy switch u/s | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | UNK | PM03 | 186.74 | 1.5
2017-06-24 | H11 Gasket leaking east flange t/tale | 02848 A-Clave Tell-Tale | CL02826H | SCE 02848H | INL | PM03 | 103.55 | 1.5